GUÍA DE OPTIMIZACIÓN DE BASES DE DATOS PARA ENTORNOS IT/OT

# ÍNDICE

Introducción a la optimización de bases de datos

Análisis de rendimiento actual (baseline)

Optimización de consultas SQL

Optimización de índices

Optimización de configuración del servidor

Optimización de esquemas de base de datos

Mantenimiento preventivo

Optimización de bases de datos industriales (historian)

Monitoreo y alertas

Casos de uso y ejemplos prácticos

Checklist de optimización

---

# 1. INTRODUCCIÓN A LA OPTIMIZACIÓN DE BASES DE DATOS

## 1.1 ¿Por qué optimizar la base de datos?

En entornos IT/OT, las bases de datos son el corazón de los sistemas de información industrial. Una base de datos mal optimizada provoca:

**Lentitud en aplicaciones SCADA:** Retraso en la visualización de datos de proceso, lo que afecta la toma de decisiones en tiempo real.

**Saturación de recursos:** Uso excesivo de CPU, memoria y disco que impacta otros sistemas.

**Pérdida de datos históricos:** Lentitud en la inserción de datos de telemetría que puede causar gaps en el historial.

**Incumplimiento de SLA:** Incapacidad de cumplir con tiempos de respuesta para reportes regulatorios.

**Costos elevados:** Infraestructura sobredimensionada para compensar la ineficiencia.

## 1.2 Objetivos de optimización

## 1.3 Metodología de optimización

FASE 1: DIAGNÓSTICO

├── Recolección de métricas de rendimiento

├── Identificación de cuellos de botella

├── Análisis de consultas lentas

└── Establecimiento de baseline

FASE 2: OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS

├── Reescritura de consultas ineficientes

├── Eliminación de subconsultas innecesarias

├── Uso correcto de JOINs

└── Optimización de funciones de ventana

FASE 3: OPTIMIZACIÓN DE ÍNDICES

├── Creación de índices faltantes

├── Eliminación de índices no utilizados

├── Reorganización/reconstrucción de índices

└── Estadísticas actualizadas

FASE 4: OPTIMIZACIÓN DE CONFIGURACIÓN

├── Ajuste de parámetros de memoria

├── Configuración de buffer pool

├── Optimización de I/O

└── Ajuste de concurrencia

FASE 5: MANTENIMIENTO CONTINUO

├── Monitoreo automatizado

├── Alertas de rendimiento

├── Mantenimiento preventivo programado

└── Revisión periódica

---

# 2. ANÁLISIS DE RENDIMIENTO ACTUAL (BASELINE)

## 2.1 Herramientas de diagnóstico

## 2.2 Métricas clave a recolectar

**SQL Server — Consultas de diagnóstico:**

-- 1. Top 10 consultas más lentas por tiempo promedio

SELECT TOP 10

qs.total_elapsed_time / qs.execution_count AS avg_elapsed_time,

qs.total_logical_reads / qs.execution_count AS avg_logical_reads,

qs.execution_count,

SUBSTRING(qt.text, (qs.statement_start_offset/2)+1,

((CASE qs.statement_end_offset

WHEN -1 THEN DATALENGTH(qt.text)

ELSE qs.statement_end_offset

END - qs.statement_start_offset)/2)+1) AS query_text

FROM sys.dm_exec_query_stats qs

CROSS APPLY sys.dm_exec_sql_text(qs.sql_handle) qt

ORDER BY avg_elapsed_time DESC;

-- 2. Uso de memoria por base de datos

SELECT

DB_NAME(database_id) AS database_name,

COUNT(*) * 8 / 1024 AS cached_memory_mb

FROM sys.dm_os_buffer_descriptors

GROUP BY database_id

ORDER BY cached_memory_mb DESC;

-- 3. Índices no utilizados

SELECT

OBJECT_SCHEMA_NAME(i.object_id) + '.' + OBJECT_NAME(i.object_id) AS table_name,

i.name AS index_name,

ius.user_seeks,

ius.user_scans,

ius.user_lookups,

ius.user_updates

FROM sys.dm_db_index_usage_stats ius

JOIN sys.indexes i ON i.object_id = ius.object_id AND i.index_id = ius.index_id

WHERE ius.user_seeks = 0 AND ius.user_scans = 0 AND ius.user_lookups = 0

AND ius.user_updates > 0

AND OBJECTPROPERTY(i.object_id, 'IsUserTable') = 1

ORDER BY ius.user_updates DESC;

-- 4. Fragmentación de índices

SELECT

OBJECT_SCHEMA_NAME(ips.object_id) + '.' + OBJECT_NAME(ips.object_id) AS table_name,

i.name AS index_name,

ips.avg_fragmentation_in_percent,

ips.page_count

FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(), NULL, NULL, NULL, 'LIMITED') ips

JOIN sys.indexes i ON ips.object_id = i.object_id AND ips.index_id = i.index_id

WHERE ips.avg_fragmentation_in_percent > 10

ORDER BY ips.avg_fragmentation_in_percent DESC;

## 2.3 Establecimiento de baseline

---

# 3. OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS SQL

## 3.1 Errores comunes en consultas industriales

#### Error 1: Uso de SELECT *

-- ❌ MAL: Selecciona todas las columnas innecesariamente

SELECT * FROM historial_proceso

WHERE fecha BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-01-31'

AND planta_id = 5;

-- ✅ BIEN: Selecciona solo las columnas necesarias

SELECT

fecha,

valor_temperatura,

valor_presion,

estado_equipo

FROM historial_proceso

WHERE fecha BETWEEN '2026-01-01' AND '2026-01-31'

AND planta_id = 5;

#### Error 2: Subconsultas correlacionadas innecesarias

-- ❌ MAL: Subconsulta ejecutada por cada fila

SELECT

e.nombre,

(SELECT COUNT(*) FROM ordenes o WHERE o.equipo_id = e.id) AS total_ordenes

FROM equipos e;

-- ✅ BIEN: JOIN con agregación

SELECT

e.nombre,

COUNT(o.id) AS total_ordenes

FROM equipos e

LEFT JOIN ordenes o ON o.equipo_id = e.id

GROUP BY e.nombre;

#### Error 3: LIKE '%valor%' que impide uso de índices

-- ❌ MAL: Búsqueda con comodín al inicio

SELECT * FROM activos

WHERE codigo LIKE '%PLC%';

-- ✅ BIEN: Si es posible, usar búsqueda específica

SELECT * FROM activos

WHERE codigo LIKE 'PLC%';

-- O crear un índice de texto completo

CREATE FULLTEXT INDEX ON activos(codigo);

#### Error 4: Funciones en columnas de JOIN WHERE que impiden index seek

-- ❌ MAL: Función sobre la columna impide uso de índice

SELECT * FROM historial h

INNER JOIN equipos e ON YEAR(h.fecha) = YEAR(e.fecha_instalacion);

-- ✅ BIEN: Reestructurar para usar rangos

SELECT * FROM historial h

INNER JOIN equipos e ON h.fecha >= e.fecha_instalacion

AND h.fecha < DATEADD(YEAR, 1, e.fecha_instalacion);

#### Error 5: JOINs innecesarios o cartesianos

-- ❌ MAL: JOIN sin condición = producto cartesiano

SELECT o.id, p.nombre

FROM ordenes o, productos p;

-- ✅ BIEN: JOIN explícito con condición

SELECT o.id, p.nombre

FROM ordenes o

INNER JOIN productos p ON o.producto_id = p.id;

## 3.2 Optimización de consultas de reportes industriales

-- Consulta típica de reporte diario de producción (ANTES - 45 segundos)

SELECT

p.fecha,

e.nombre AS equipo,

p.valor,

u.nombre AS operador

FROM produccion p

INNER JOIN equipos e ON p.equipo_id = e.id

INNER JOIN usuarios u ON p.usuario_id = u.id

WHERE p.fecha >= '2026-01-01'

AND p.fecha < '2026-02-01'

AND e.planta_id = 5

AND p.tipo_dato = 'temperatura'

ORDER BY p.fecha DESC;

-- Consulta optimizada (DESPUÉS - 0.8 segundos)

SELECT

p.fecha,

e.nombre AS equipo,

p.valor,

u.nombre AS operador

FROM produccion p

INNER JOIN equipos e ON p.equipo_id = e.id

INNER JOIN usuarios u ON p.usuario_id = u.id

WHERE p.fecha >= '2026-01-01'

AND p.fecha < '2026-02-01'

AND e.planta_id = 5

AND p.tipo_dato_id = 3  -- Usar ID en lugar de cadena

AND p.fecha >= '2026-01-01'  -- Rango particionado

AND p.fecha < '2026-02-01'

ORDER BY p.fecha DESC

OPTION (RECOMPILE);  -- Para consultas con parámetros variables

## 3.3 Tabla resumen de optimización de consultas

---

# 4. OPTIMIZACIÓN DE ÍNDICES

## 4.1 Tipos de índices y cuándo usarlos

## 4.2 Creación de índices efectivos

-- Índice para consultas de historial por fecha y planta

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_historial_fecha_planta

ON historial_proceso (fecha DESC, planta_id)

INCLUDE (valor_temperatura, valor_presion, estado)

WHERE estado != 'borrado';  -- Índice filtrado

-- Índice covering para reporte de producción diario

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_produccion_reporte_diario

ON produccion (fecha DESC, equipo_id)

INCLUDE (tipo_dato_id, valor, usuario_id);

-- Índice para búsquedas por código de activo

CREATE UNIQUE NONCLUSTERED INDEX IX_activos_codigo

ON activos (codigo)

WHERE activo = 1;  -- Solo activos vigentes

-- Índice para alertas de proceso

CREATE NONCLUSTERED INDEX IX_alertas_pendientes

ON alertas (fecha_creacion)

INCLUDE (equipo_id, tipo_alerta, severidad)

WHERE resuelta = 0;  -- Solo alertas sin resolver

## 4.3 Mantenimiento de índices

-- Script de mantenimiento de índices SQL Server

DECLARE @TableName NVARCHAR(256)

DECLARE @IndexName NVARCHAR(256)

DECLARE @Fragmentation FLOAT

DECLARE index_cursor CURSOR FOR

SELECT

OBJECT_SCHEMA_NAME(ips.object_id) + '.' + OBJECT_NAME(ips.object_id),

i.name,

ips.avg_fragmentation_in_percent

FROM sys.dm_db_index_physical_stats(DB_ID(), NULL, NULL, NULL, 'LIMITED') ips

JOIN sys.indexes i ON ips.object_id = i.object_id AND ips.index_id = i.index_id

WHERE ips.avg_fragmentation_in_percent > 5

AND i.name IS NOT NULL

AND ips.page_count > 1000;

OPEN index_cursor

FETCH NEXT FROM index_cursor INTO @TableName, @IndexName, @Fragmentation

WHILE @@FETCH_STATUS = 0

BEGIN

IF @Fragmentation > 30

BEGIN

PRINT 'REBUILD: ' + @TableName + '.' + @IndexName + ' (' + CAST(@Fragmentation AS VARCHAR) + '%)'

-- EXEC('ALTER INDEX ' + @IndexName + ' ON ' + @TableName + ' REBUILD')

END

ELSE IF @Fragmentation > 10

BEGIN

PRINT 'REORGANIZE: ' + @TableName + '.' + @IndexName + ' (' + CAST(@Fragmentation AS VARCHAR) + '%)'

-- EXEC('ALTER INDEX ' + @IndexName + ' ON ' + @TableName + ' REORGANIZE')

END

FETCH NEXT FROM index_cursor INTO @TableName, @IndexName, @Fragmentation

END

CLOSE index_cursor

DEALLOCATE index_cursor

## 4.4 Programa de mantenimiento de índices

---

# 5. OPTIMIZACIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR

## 5.1 Parámetros clave de SQL Server

**Configuración:**

-- Configurar memoria máxima

EXEC sp_configure 'max server memory', 524288;  -- 512 GB

RECONFIGURE;

-- Configurar paralelismo

EXEC sp_configure 'max degree of parallelism', 8;

RECONFIGURE;

-- Configurar umbral de paralelismo

EXEC sp_configure 'cost threshold for parallelism', 50;

RECONFIGURE;

## 5.2 Parámetros clave de PostgreSQL

## 5.3 Optimización de almacenamiento

---

# 6. OPTIMIZACIÓN DE ESQUEMAS DE BASE DE DATOS

## 6.1 Principios de diseño para entornos IT/OT

## 6.2 Partitioning de tablas históricas industriales

-- Partitioning de tabla de historial por mes (SQL Server)

CREATE PARTITION FUNCTION pf_historial (DATE)

AS RANGE RIGHT FOR VALUES

('2026-01-01', '2026-02-01', '2026-03-01', '2026-04-01',

'2026-05-01', '2026-06-01', '2026-07-01', '2026-08-01',

'2026-09-01', '2026-10-01', '2026-11-01', '2026-12-01');

CREATE PARTITION SCHEME ps_historial

AS PARTITION pf_historial

ALL TO ([PRIMARY]);

-- Crear tabla particionada

CREATE TABLE historial_proceso (

id BIGINT IDENTITY(1,1),

fecha DATETIME2 NOT NULL,

equipo_id INT NOT NULL,

planta_id INT NOT NULL,

tipo_dato VARCHAR(50) NOT NULL,

valor DECIMAL(18,4) NOT NULL,

unidad VARCHAR(20),

qualidade TINYINT DEFAULT 192

) ON ps_historial(fecha);

-- Mover datos antiguos a archivo de archivo (filegroup) offline

ALTER TABLE historial_proceso

SWITCH PARTITION 1 TO historial_archivo_2026_01;

## 6.3 Estrategia de retención de datos industriales

---

# 7. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## 7.1 Script de mantenimiento semanal (SQL Server)

-- Mantenimiento semanal completo

-- Ejecutar cada domingo a las 2:00 AM

-- 1. Verificar integridad de base de datos

DBCC CHECKDB ('base_produccion') WITH NO_INFOMSGS, ALL_ERRORMSGS;

-- 2. Actualizar estadísticas

EXEC sp_updatestats;

-- 3. Mantenimiento de índices (fragmentación > 10%)

-- (usar el cursor mostrado en la sección 4.3)

-- 4. Limpiar historial de jobs

EXEC sp_purge_jobhistory @oldest_date = '2026-01-01';

-- 5. Limpiar tabla de trace (si aplica)

EXEC sp_purge_trace;

## 7.2 Calendario de mantenimiento

---

# 8. OPTIMIZACIÓN DE BASES DE DATOS INDUSTRIALES (HISTORIAN)

## 8.1 Consideraciones especiales para datos de proceso

Los datos industriales tienen características únicas que requieren optimización específica:

## 8.2 Estrategia de almacenamiento tiered para historian

TIER 1: ALTO RENDIMIENTO (Hot)

├── Datos de las últimas 24 horas

├── Almacenamiento: SSD NVMe

├── Compresión: Ninguna o ligera

├── Acceso: < 1ms

└── Costo: Alto

TIER 2: RENDIMIENTO MEDIO (Warm)

├── Datos de 1-30 días

├── Almacenamiento: SSD SATA

├── Compresión: MEDIA

├── Acceso: < 10ms

└── Costo: Medio

TIER 3: ALTO RENDIMIENTO BAJO (Cold)

├── Datos de 1-12 meses

├── Almacenamiento: HDD

├── Compresión: ALTA

├── Acceso: < 100ms

└── Costo: Bajo

TIER 4: ARCHIVO (Archive)

├── Datos de más de 1 año

├── Almacenamiento: Cinta / Cloud Glacier

├── Compresión: MÁXIMA

├── Acceso: Horas (requiere restauración)

└── Costo: Muy bajo

## 8.3 Optimización de consultas de historian

-- ❌ INEFICIENTE: Leer todo el historial para un cálculo

SELECT AVG(valor)

FROM historial_proceso

WHERE equipo_id = 100

AND fecha >= '2026-01-01'

AND fecha < '2026-02-01';

-- ✅ EFICIENTE: Usar tabla resumen pre-calculada

SELECT valor_promedio

FROM historial_resumen_diario

WHERE equipo_id = 100

AND fecha >= '2026-01-01'

AND fecha < '2026-02-01';

-- O usar vista materializada

SELECT AVG(valor)

FROM historial_proceso

WHERE equipo_id = 100

AND fecha >= '2026-01-01'

AND fecha < '2026-02-01'

AND tipo_lectura = 'resumen_hora';  -- Solo datos de hora, no de segundo

---

# 9. MONITOREO Y ALERTAS

## 9.1 Dashboard de métricas de base de datos

## 9.2 Alertas críticas de monitoreo

---

# 10. CASOS DE USO Y EJEMPLOS PRÁCTICOS

## Caso 1: Optimización de consulta de reporte de producción

## Caso 2: Optimización de inserción de datos de SCADA

## Caso 3: Reducción de espacio en base de datos histórica

---

# 11. CHECKLIST DE OPTIMIZACIÓN

---

*Guía generada por la colección EVOLUCIÓN DE IT A OT — Volumen 1: Fundamentos de IT para OT*

*Para soporte contacte al equipo editorial: editorial@libroitot.com*

| Objetivo | Meta típica | Métrica |
| --- | --- | --- |
| **Tiempo de respuesta de consultas** | < 2 segundos para consultas transaccionales | P95 latency |
| **Disponibilidad** | 99.99% uptime | Tiempo de inactividad no planificado |
| **Rendimiento de inserción** | > 10,000 registros/segundo para datos de proceso | Throughput de escritura |
| **Uso de CPU** | < 70% en promedio | CPU utilization avg |
| **Uso de memoria** | < 80% de la RAM asignada | Buffer pool hit ratio > 99% |
| **Uso de disco** | < 80% de capacidad | Espacio libre |
| **Índices fragmentados** | < 10% de fragmentación | Rebuild/reorganize |

| Herramienta | Base de datos | Tipo | Costo |
| --- | --- | --- | --- |
| **SQL Server Management Studio (SSMS)** | SQL Server | Built-in + Plans | Gratuito |
| **SQL Server Profiler / Extended Events** | SQL Server | Built-in | Gratuito |
| **Oracle AWR / ADDM** | Oracle | Built-in | Incluido con licencia |
| **pg_stat_statements** | PostgreSQL | Extension | Gratuito |
| **pgBadger** | PostgreSQL | Análisis de logs | Gratuito |
| **MySQL Workbench** | MySQL | Built-in | Gratuito |
| **Percona Toolkit** | MySQL/PostgreSQL | CLI suite | Gratuito |
| **SolarWinds DPA** | Multi-BD | Comercial | $$$ |
| **Datadog** | Multi-BD | Cloud SaaS | $$ |
| **New Relic** | Multi-BD | Cloud SaaS | $$ |

| Métrica | Valor actual | Objetivo | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo promedio de consulta transaccional | ___ms | < 200ms | Alta |
| Consultas por segundo (QPS) | ___ | > 500 | Alta |
| Buffer pool hit ratio | ___% | > 99% | Alta |
| Tiempo de respuesta de inserción (telemetría) | ___ms | < 50ms | Alta |
| Uso de CPU promedio | ___% | < 70% | Media |
| Uso de memoria | ___% | < 80% | Media |
| Conexiones activas promedio | ___ | < 80% de max | Media |
| Deadlocks por hora | ___ | 0 | Crítica |
| Errores por hora | ___ | < 5 | Media |
| Fragmentación promedio de índices | ___% | < 10% | Media |

| Patrón ineficiente | Patrón eficiente | Mejora típica |
| --- | --- | --- |
| `SELECT *` | Seleccionar solo columnas necesarias | 30-50% |
| Subconsulta correlacionada | JOIN + GROUP BY | 50-80% |
| `LIKE '%valor%'` | Búsqueda por prefijo o full-text | 60-90% |
| `OR` en JOINs | UNION ALL de consultas | 20-40% |
| `NOT IN` con subconsulta | `NOT EXISTS` o `LEFT JOIN ... IS NULL` | 40-70% |
| `DISTINCT` innecesario | Eliminar con GROUP BY o diseño correcto | 20-60% |
| `ORDER BY` innecesario | Eliminar si el cliente no ordena | 10-30% |
| `TOP 100 PERCENT` | Eliminar (no tiene efecto real) | 10-20% |
| `NOLOCK` excesivo | Snapshot isolation o Read Committed Snapshot | Variable |
| Funciones escalares en WHERE | Pre-calcular o usar columnas computed | 30-70% |

| Tipo de índice | Cuándo usarlo | Ventaja | Desventaja |
| --- | --- | --- | --- |
| **Clustered** | Tablas con rangos frecuentes (fechas), PK numéricos | Ordenación física, rango eficiente | Solo uno por tabla, costoso de cambiar |
| **Non-clustered** | Columnas de JOIN, WHERE, ORDER BY frecuentes | Múltiples por tabla, cubre consultas | Ocupa espacio, actualización costosa |
| **Covering (include)** | Consultas que se resuelven solo con el índice | Sin acceso a la tabla base | Puede ser muy grande |
| **Filtered** | Subconjuntos frecuentes de datos | Índice más pequeño y eficiente | Complejidad de mantenimiento |
| **Columnstore** | Analíticas masivas, agregaciones | Compresión y rendimiento para BI | No eficiente para punto único |
| **Full-text** | Búsqueda de texto completo | Búsqueda lingüística avanzada | Mantenimiento adicional |
| **Spatial** | Datos geográficos | Consultas espaciales eficientes | Especializado |

| Fragmentación | Acción | Recursos | Frecuencia |
| --- | --- | --- | --- |
| < 5% | No hacer nada | — | — |
| 5% - 10% | Monitorear | — | Verificar semanalmente |
| 10% - 30% | REORGANIZE | CPU baja, I/O bajo | Semanal |
| > 30% | REBUILD | CPU alta, I/O alto, genera log | Nocturno / fin de semana |
| > 50% | REBUILD ONLINE (si está disponible) | CPU muy alta | Ventana de mantenimiento |

| Parámetro | Valor recomendado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| **max server memory (MB)** | 80% de RAM total (dejar para SO) | Memoria máxima para buffer pool |
| **min server memory (MB)** | 50% de RAM total | Memoria mínima garantizada |
| **max degree of parallelism** | Número de cores por socket | Paralelismo de consultas |
| **cost threshold for parallelism** | 50 (default 5) | Umbral para usar paralelismo |
| **max worker threads** | 0 (auto) o 512-2048 | Hilos máximos |
| **tempdb data files** | 1 por core (máx 8) | Archivos de tempdb |
| **backup compression** | 1 (habilitado) | Compresión de backups |
| **optimize for ad hoc workloads** | 1 (habilitado) | Ahorra memoria para consultas ad hoc |
| **nested triggers** | 1 (habilitado) | Triggers anidados |
| **remote admin connections** | 1 (habilitado) | Conexiones DAC remotas |

| Parámetro | Valor recomendado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| **shared_buffers** | 25% de RAM (máx 8GB) | Buffer compartido |
| **effective_cache_size** | 75% de RAM | Estimación de caché disponible |
| **work_mem** | 256MB - 1GB | Memoria para operaciones de ordenación/hash |
| **maintenance_work_mem** | 1-2GB | Memoria para VACUUM, CREATE INDEX |
| **wal_buffers** | 64MB | Buffers de WAL |
| **checkpoint_completion_target** | 0.9 | Suavizado de checkpoints |
| **random_page_cost** | 1.1 (SSD) - 4.0 (HDD) | Costo estimado de lectura aleatoria |
| **effective_io_concurrency** | 200 (SSD) - 2 (HDD) | Concurrencia de I/O |
| **max_connections** | 200-500 (según carga) | Conexiones máximas |
| **autovacuum_max_workers** | 3-6 | Workers de autovacuum |

| Aspecto | Recomendación | Impacto |
| --- | --- | --- |
| **Tipo de disco** | SSD NVMe para datos, SSD SATA para logs | 10-50x mejora en I/O |
| **RAID** | RAID 10 para datos, RAID 1 para logs | Balance entre rendimiento y protección |
| **Separación de archivos** | Datos, logs, tempdb, backups en discos separados | Reduce contención de I/O |
| **Tamaño de página** | 8KB (SQL Server), 8KB (PostgreSQL) | Estándar, no cambiar |
| **Tamaño de extent** | 64KB (8 páginas de 8KB) | No configurable, pero affects I/O |
| **Compresión de página** | Habilitar para tablas grandes (>1GB) | 30-60% reducción de espacio |

| Principio | Descripción | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| **Normalización (3NF)** | Eliminar redundancia en datos transaccionales | Tablas de configuración, catálogos |
| **Desnormalización selectiva** | Para reportes de alto rendimiento | Tabla resumen de producción diaria |
| **Particionamiento** | Dividir tablas grandes por fecha/region | Historial particionado por mes |
| **Tipos de datos apropiados** | No usar VARCHAR para fechas, FLOAT para dinero | DECIMAL(18,4) para valores de proceso |
| **Constraints** | Validar integridad en la base de datos | CHECK constraints para rangos válidos |
| **Valores por defecto** | Definir defaults sensatos | Estado = 'activo', fecha = GETDATE() |

| Tipo de datos | Retención en línea | Retención en archivo | Eliminación |
| --- | --- | --- | --- |
| **Datos de proceso (alta resolución)** | 30 días | 12 meses (compressión) | Después de 12 meses |
| **Datos de proceso (resolución reducida)** | 12 meses | 5 años | Después de 5 años |
| **Alarmas y eventos** | 90 días | 3 años | Después de 7 años |
| ** Datos de producción diarios** | 2 años | 10 años | Nunca (regulatorio) |
| **Logs de auditoría** | 1 año | 7 años | Después de 10 años |
| **Configuraciones de equipo** | Vigente | Histórico 3 versiones | Nunca |
| **Registros de mantenimiento** | Vigente | 5 años | Después de 10 años |

| Frecuencia | Tarea | Ventana horaria | Duración estimada |
| --- | --- | --- | --- |
| **Diaria** | Backup completo de BD | 1:00 AM | 30-60 min |
| **Diaria** | Backup de transaccionales (log) | Cada hora | 5 min |
| **Diaria** | Verificación de integridad (DBCC) | 2:00 AM | 30-120 min |
| **Semanal** | Actualización de estadísticas | Domingo 3:00 AM | 15-30 min |
| **Semanal** | Limpieza de historial | Domingo 3:30 AM | 10-15 min |
| **Mensual** | Revisión de rendimiento completo | Primer sábado 10:00 PM | 2-4 horas |
| **Mensual** | Análisis de uso de índices | Primer sábado 11:00 PM | 1 hora |
| **Trimestral** | Auditoría completa de BD | Fin de semana | 4-8 horas |
| **Anual** | Revisión de arquitectura de datos | Programado | 1-2 días |

| Característica | Desafío | Solución |
| --- | --- | --- |
| **Volumen alto** | Millones de registros diarios | Particionamiento, compresión, tiered storage |
| **Escritura constante** | Inserción cada segundo por punto | Buffering, bulk insert, batch writing |
| **Lectura por rangos temporales** | "Dar me los datos de la última hora" | Índices clustered por fecha, particionamiento |
| **Calidad de datos** | Valores fuera de rango, spikes | Validación en ingestion, filtros |
| **Retención regulatorio** | Años de datos obligatorios | Archivo frío, compresión, eliminación programada |

| Métrica | Valor actual | Umbral verde | Umbral amarillo | Umbral rojo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Disponibilidad** |  | > 99.99% | 99.9% - 99.99% | < 99.9% |
| **Conexiones activas** |  | < 80% max | 80-95% max | > 95% max |
| **CPU utilization** |  | < 70% | 70-85% | > 85% |
| **Buffer pool hit ratio** |  | > 99% | 95-99% | < 95% |
| **Page life expectancy** |  | > 300 seg | 100-300 seg | < 100 seg |
| **Deadlocks / hora** |  | 0 | 1-5 | > 5 |
| **Lock waits / seg** |  | < 10 | 10-50 | > 50 |
| **I/O waits** |  | < 15% | 15-25% | > 25% |
| **Transacciones / seg** |  | < 80% capacidad | 80-95% | > 95% |
| **Espacio libre disco** |  | > 30% | 20-30% | < 20% |

| Alerta | Condición | Acción automática | Notificación |
| --- | --- | --- | --- |
| **BD offline** | Estado != ONLINE | Intentar restart automático | Email + SMS inmediato |
| **Deadlock spike** | > 10 deadlocks en 5 min | Log detallado | Email al DBA |
| **Espacio bajo** | < 10% libre en volumen de datos | Alerta de limpieza | Email + Dashboard |
| **Conexiones agotadas** | > 95% de max connections | Kill sesiones inactivas más antiguas | Email + Dashboard |
| **Replication lag** | > 30 segundos de retraso | Verificar conectividad | Email al DBA |
| **Backup fallido** | Último backup no completado | Reintentar backup | Email + SMS |
| **CPU sostenido** | > 90% por más de 15 min | Identificar查询消耗资源 | Email + Dashboard |
| **I/O bottleneck** | > 50% del tiempo en waits de I/O | Verificar disco, considere upgrade | Email al DBA |

| Aspecto | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| **Consulta** | JOIN de 6 tablas, WHERE con funciones | Vista materializada, índices covering |
| **Tiempo** | 45 segundos | 0.8 segundos |
| **CPU** | 95% durante la ejecución | 15% durante la ejecución |
| **Solución** | Vista materializada + índices covering + estadísticas actualizadas |  |

| Aspecto | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| **Volumen** | 10,000 inserciones/segundo | 50,000 inserciones/segundo |
| **Método** | INSERT individual por cada punto | Bulk insert cada 5 segundos |
| **I/O** | 100% utilized | 60% utilized |
| **Solución** | Buffer en memoria → Batch insert → Compresión automática |  |

| Aspecto | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| **Tamaño** | 500 GB | 150 GB |
| **Método** | Sin particionamiento, sin compresión | Particionamiento por mes + compresión PAGE |
| **Rendimiento** | Consultas lentas por escaneo completo | Consultas rápidas por partition pruning |
| **Solución** | Partitioning + compresión + archivo de datos antiguos |  |

| # | Área | Verificación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consultas | No hay SELECT * en consultas transaccionales | ☐ |
| 2 | Consultas | No hay subconsultas correlacionadas innecesarias | ☐ |
| 3 | Consultas | Las funciones no se aplican sobre columnas indexadas en WHERE | ☐ |
| 4 | Consultas | Las estadísticas están actualizadas (< 1 semana) | ☐ |
| 5 | Índices | No hay índices con fragmentación > 30% | ☐ |
| 6 | Índices | No hay índices no utilizados (> 0 usos en 30 días) | ☐ |
| 7 | Índices | Las consultas críticas usan índices covering | ☐ |
| 8 | Configuración | Memoria del servidor configurada correctamente | ☐ |
| 9 | Configuración | Autogrowth de archivos está en MB, no en % | ☐ |
| 10 | Configuración | tempdb tiene múltiples archivos (1 por core, máx 8) | ☐ |
| 11 | Almacenamiento | Datos y logs en discos separados | ☐ |
| 12 | Almacenamiento | Backups en disco/ubicación separada | ☐ |
| 13 | Mantenimiento | Backup diario verificado y funcional | ☐ |
| 14 | Mantenimiento | DBCC CHECKDB ejecutado semanalmente | ☐ |
| 15 | Mantenimiento | Estadísticas actualizadas semanalmente | ☐ |
| 16 | Monitoreo | Alertas de rendimiento configuradas | ☐ |
| 17 | Monitoreo | Dashboard de métricas visible | ☐ |
| 18 | Seguridad | Auditoría de accesos habilitada | ☐ |
| 19 | Seguridad | Cifrado en reposo habilitado (TDE) | ☐ |
| 20 | Documentación | Diagrama de ER actualizado | ☐ |