Monitorear tráfico

# ÍNDICE

Introducción a las VPN industriales

Tipos de VPN y cuándo usar cada una

Diseño de la arquitectura VPN

Paso 1: Requisitos y planificación

Paso 2: Selección de hardware/software

Paso 3: Configuración del concentrador VPN

Paso 4: Configuración del cliente VPN

Paso 5: Segmentación y políticas de acceso

Paso 6: Pruebas y validación

Paso 7: Monitoreo y mantenimiento

Casos de uso industriales

Solución de problemas comunes

---

# 1. INTRODUCCIÓN A LAS VPN INDUSTRIALES

## 1.1 ¿Qué es una VPN industrial?

Una VPN (Virtual Private Network) industrial es un túnel cifrado que permite la comunicación segura entre redes geográficamente distribuidas, conectando plantas, centros de datos y usuarios remotos a través de infraestructura pública (internet) o dedicada (MPLS, Leased Line).

## 1.2 Tipos de VPN según aplicación industrial

## 1.3 Requisitos de seguridad para VPN industrial

---

# 2. TIPOS DE VPN Y CUÁNDO USAR CADA UNA

## 2.1 Comparativa detallada

## 2.2 Recomendaciones por escenario

---

# 3. DISEÑO DE LA ARQUITECTURA VPN

## 3.1 Arquitectura de referencia

OFICINA CENTRAL                           PLANTA INDUSTRIAL

┌─────────────────────────┐              ┌─────────────────────────┐

│  10.0.0.0/16            │              │  172.16.0.0/16          │

│                         │              │                         │

│  ┌───────────┐          │              │          ┌───────────┐  │

│  │ Firewall   │◄────────┼──── IPSec ───┼──────────►│ Firewall  │  │

│  │ Principal  │  Túnel  │   VPN Site   │  Túnel   │ Industrial│  │

│  │            │  Cifrado│  a Sitio      │ Cifrado  │            │  │

│  └─────┬─────┘          │              │          └─────┬─────┘  │

│        │                │              │                │        │

│  ┌─────┴─────┐          │              │          ┌─────┴─────┐  │

│  │ VLAN 10   │          │              │          │ VLAN 100  │  │

│  │ (Servidores)          │              │          │ (SCADA)   │  │

│  └───────────┘          │              │          └───────────┘  │

│  ┌───────────┐          │              │          ┌───────────┐  │

│  │ VLAN 20   │          │              │          │ VLAN 200  │  │

│  │ (Usuarios)│          │              │          │ (HMI)     │  │

│  └───────────┘          │              │          └───────────┘  │

│  ┌───────────┐          │              │          ┌───────────┐  │

│  │ VLAN 30   │          │              │          │ VLAN 300  │  │

│  │ (DMZ)     │          │              │          │ (Control) │  │

│  └───────────┘          │              │          └───────────┘  │

└─────────────────────────┘              └─────────────────────────┘

## 3.2 Planificación de direcciones IP

## 3.3 Reglas de firewall para tráfico VPN

---

# 4. PASO 1: REQUISITOS Y PLANIFICACIÓN

## 4.1 Cuestionario de requisitos

## 4.2 Estimación de ancho de banda

---

# 5. PASO 2: SELECCIÓN DE HARDWARE/SOFTWARE

## 5.1 Comparativa de dispositivos VPN industriales

## 5.2 Software VPN alternativo

---

# 6. PASO 3: CONFIGURACIÓN DEL CONCENTRADOR VPN

## 6.1 Configuración en FortiGate (ejemplo industrial)

#### Paso 1: Definir la interfaz WAN

config system interface

edit "wan1"

set mode static

set ip 200.1.1.1 255.255.255.252

set allowaccess ping https ssh

next

end

#### Paso 2: Crear el túnel IPSec Phase 1

config vpn ipsec phase1-interface

edit "VPN-PLANTA-A"

set interface "wan1"

set ike-version 2

set peertype any

set net-device disable

set proposal aes256-sha256

set dpd on-idle

set dhgrp 14 15

set remote-gw 200.2.2.1

set psksecret <contraseña_segura_32_caracteres>

next

end

#### Paso 3: Crear el túnel IPSec Phase 2

config vpn ipsec phase2-interface

edit "VPN-PLANTA-A-P2"

set phase1name "VPN-PLANTA-A"

set proposal aes256-sha256

set dhgrp 14 15

set pfs enable

set auto-negotiate enable

set src-addr-type subnet

set dst-addr-type subnet

set src-subnet 10.0.0.0 255.255.0.0

set dst-subnet 172.16.0.0 255.255.0.0

next

end

#### Paso 4: Configurar las reglas de firewall para el túnel

config firewall policy

edit 1

set name "Oficina-to-Planta-SCADA"

set srcintf "internal"

set dstintf "VPN-PLANTA-A"

set srcaddr "VLAN-20-Usuarios"

set dstaddr "VLAN-100-SCADA"

set service "HTTPS" "OPC-UA"

set action accept

set schedule "always"

set logtraffic all

next

edit 2

set name "Planta-to-Oficina-ERP"

set srcintf "VPN-PLANTA-A"

set dstintf "internal"

set srcaddr "VLAN-300-Planta"

set dstaddr "VLAN-10-Servidores"

set service "HTTPS" "SQL"

set action accept

set schedule "always"

set logtraffic all

next

end

## 6.2 Configuración de usuario VPN remoto

#### Paso 1: Crear usuario en la base de datos local

config user local

set name "ingeniero.juan"

set type password

set passwd <contraseña_segura>

set status enable

next

#### Paso 2: Crear grupo de usuarios

config user group

set name "VPN-Ingenieros"

set member "ingeniero.juan"

set match (

set type group

set groups "VPN-Ingenieros"

)

next

#### Paso 3: Configurar el portal VPN de acceso remoto

config vpn ssl web portal

edit "Portal-Ingenieros"

set tunnel-mode enable

set web-mode enable

set split-tunneling enable

set ip-pools "VPN-Pool-Remoto"

set source-address "VLAN-20-Usuarios"

set bookmark-button enable

set spacing-client enable

set custom-welcome-page enable

next

end

#### Paso 4: Configurar la política de SSL VPN

config firewall policy

edit 100

set name "SSLVPN-to-SCADA"

set srcintf "ssl.root"

set dstintf "lan"

set srcaddr "all"

set dstaddr "VLAN-100-SCADA"

set service "HTTPS"

set action accept

set groups "VPN-Ingenieros"

set schedule "always"

set logtraffic all

set nat enable

next

end

---

# 7. PASO 4: CONFIGURACIÓN DEL CLIENTE VPN

## 7.1 Configuración del cliente FortiClient

## 7.2 Configuración de autenticación multifactor (MFA)

**Configuración RADIUS en el firewall:**

config user radius

edit "RADIUS-MFA"

set server "10.0.10.50"

set secret <secret_radius_32_caracteres>

set authentication-type mschapv2

set acct-interim-interval 600

next

end

config user setting

set auth-type radius

end

---

# 8. PASO 5: SEGMENTACIÓN Y POLÍTICAS DE ACCESO

## 8.1 Matriz de acceso VPN por rol

## 8.2 Segmentación por zones en el firewall

ZONES DE SEGURIDAD:

├── ZONE-IT-CORP

│   ├── VLAN 10 (Servidores)

│   ├── VLAN 20 (Usuarios)

│   └── VLAN 30 (DMZ IT)

├── ZONE-OT-PLANTA

│   ├── VLAN 100 (SCADA/HMI)

│   ├── VLAN 200 (Controladores)

│   └── VLAN 300 (Corporativa Planta)

├── ZONE-VPN-REMOTA

│   └── Pool de IPs VPN

└── ZONE-INTERNET

└── WAN

REGLAS INTER-ZONES:

ZONE-VPN-REMOTA → ZONE-IT-CORP: RESTRINGIDO (solo servicios específicos)

ZONE-VPN-REMOTA → ZONE-OT-PLANTA: MUY RESTRINGIDO (solo SCADA read-only)

ZONE-IT-CORP → ZONE-OT-PLANTA: RESTRINGIDO (solo data collection)

ZONE-OT-PLANTA → ZONE-IT-CORP: RESTRINGIDO (solo reportes)

---

# 9. PASO 6: PRUEBAS Y VALIDACIÓN

## 9.1 Plan de pruebas VPN

## 9.2 Comandos de verificación

**FortiGate:**

diagnose vpn ike gateway list

diagnose vpn ike sa list

diagnose vpn tunnel traffic name VPN-PLANTA-A

execute vpn tunnel stats VPN-PLANTA-A

**Linux (strongSwan):**

ipsec statusall

ipsec secrets show

tcpdump -i eth0 proto 50

---

# 10. PASO 7: MONITOREO Y MANTENIMIENTO

## 10.1 Métricas de monitoreo VPN

## 10.2 Mantenimiento preventivo VPN

---

# 11. CASOS DE USO INDUSTRIALES

## Caso 1: Planta de producción → Oficina central

## Caso 2: Red de 15 plantas con SD-WAN

---

# 12. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

---

# CHECKLIST FINAL DE IMPLEMENTACIÓN VPN

---

*Guía generada por la colección EVOLUCIÓN DE IT A OT — Volumen 1: Fundamentos de IT para OT*

*Para soporte contacte al equipo editorial: editorial@libroitot.com*

| Tipo de VPN | Descripción | Uso principal | Ejemplo |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sitio a sitio (Site-to-Site)** | Conecta dos redes completas entre sí | Conectar plantas con oficina central | Planta A ↔ Planta B ↔ Oficina Central |
| **Acceso remoto (Remote Access)** | Permite a usuarios individuales conectarse a la red corporativa | Soporte técnico remoto, trabajo desde casa | Ingeniero conectándose desde hotel |
| **Client-to-Site** | Similar a remoto pero con cliente dedicado | personal de campo, técnicos de servicio | Técnico en sitio de cliente |
| **Multi-usuario** | Concentrador que gestiona múltiples conexiones simultáneas | Fuerza de trabajo distribuida | 50+ ingenieros remotos |
| **Industrial / SCADA VPN** | VPN optimizada para tráfico OT (Modbus, OPC UA) | Monitoreo remoto de SCADA | Conexión de oficina central a SCADA de planta |
| **VPN sobre 4G/5G** | Conexión celular para sitios sin fibra | Sitios temporales, emergencias | Planta temporal en campo |

| Requisito | Prioridad | Implementación |
| --- | --- | --- |
| Cifrado fuerte (AES-256) | Crítica | Algoritmo de cifrado del túnel |
| Autenticación de usuarios | Crítica | Certificados digitales, MFA |
| Segmentación de red | Crítica | VLANs, firewalls, políticas de acceso |
| Registro y auditoría | Alta | Logs de conexiones, accesos |
| Alta disponibilidad | Alta | Failover, redundancia |
| QoS (Calidad de Servicio) | Media | Priorización de tráfico OT sobre IT |
| Compresión | Media | Reducción de ancho de banda |
| Monitoreo en tiempo real | Alta | Alertas de conexión, tráfico anómalo |

| Característica | IPSec VPN | SSL/TLS VPN | WireGuard | OpenVPN | MPLS VPN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Capa OSI** | 3 (Red) | 4-7 (Transporte/Aplicación) | 3 (Red) | 2-3 | 2-3 |
| **Velocidad** | Alta | Media-Alta | Muy alta | Media | Muy alta |
| **Latencia** | Baja | Media | Baja | Media | Muy baja |
| **Cifrado** | AES-256 | AES-256 + TLS 1.3 | ChaCha20, AES-256 | AES-256 | Enlace dedicado |
| **Autenticación** | PSK / Certificado | Usuario/Contraseña + MFA | Clave pública | Usuario/Contraseña + Cert | Física |
| **Escalabilidad** | Media | Alta (sin cliente instalado) | Media | Alta | Baja (requiere contratación) |
| **Cliente requerido** | Sí (IPSec client) | No (navegador) o ligero | Sí (muy ligero) | Sí | No |
| **Custo de infraestructura** | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Alto |
| **Mantenimiento** | Medio | Medio | Bajo | Medio | Alto |
| **Ideal para** | Sitio a sitio, OT | Acceso remoto, web apps | Sitio a sitio moderno | Acceso remoto flexible | Empresas grandes |

| Escenario | VPN recomendada | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Conectar 2 plantas industriales | IPSec Site-to-Site | Estabilidad, bajo overhead, soporte OT |
| Ingeniero remoto a SCADA | SSL VPN + certificado + MFA | Sin instalación, acceso granular |
| Conexión temporal de campo | WireGuard sobre 4G/5G | Ligero, rápido, fácil de configurar |
| Oficina central a 50 plantas | IPSec + SD-WAN | Escalabilidad, gestión centralizada |
| Soporte remoto de proveedor | SSL VPN con acceso restringido | Sin cliente, granular, auditable |
| Respaldo de red dedicada | IPSec sobre internet | Fallback de MPLS a costos reducidos |

| Red | Rango de IP | Máscara | Gateway | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Oficina Central - VLAN 10 | 10.0.10.0/24 | 255.255.255.0 | 10.0.10.1 | Servidores |
| Oficina Central - VLAN 20 | 10.0.20.0/24 | 255.255.255.0 | 10.0.20.1 | Usuarios |
| Oficina Central - VLAN 30 | 10.0.30.0/24 | 255.255.255.0 | 10.0.30.1 | DMZ |
| Planta - VLAN 100 | 172.16.100.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.100.1 | SCADA/HMI |
| Planta - VLAN 200 | 172.16.200.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.200.1 | Controladores |
| Planta - VLAN 300 | 172.16.300.0/24 | 255.255.255.0 | 172.16.300.1 | Red corporativa planta |
| VPN Remota - Pool | 192.168.100.0/24 | 255.255.255.0 | — | Usuarios remotos |

| # | Origen | Destino | Puerto | Protocolo | Acción | Descripción |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.0.0.0/16 | 172.16.0.0/16 | 500, 4500 | UDP | PERMITIR | IPSec IKE y NAT-T |
| 2 | 172.16.0.0/16 | 10.0.0.0/16 | 500, 4500 | UDP | PERMITIR | IPSec IKE y NAT-T |
| 3 | 192.168.100.0/24 | 172.16.100.0/24 | 443, 8443 | TCP | PERMITIR | HTTPS a SCADA (usuarios remotos) |
| 4 | 192.168.100.0/24 | 10.0.10.0/24 | 3389, 22 | TCP | PERMITIR | RDP/SSH a servidores |
| 5 | 192.168.100.0/24 | 172.16.200.0/24 | * | * | DENEGAR | Sin acceso directo a controladores |
| 6 | Any | Any | * | * | DENEGAR | Regla implícita: denegar todo lo no permitido |

| Pregunta | Respuesta | Impacto en diseño |
| --- | --- | --- |
| ¿Cuántas sedes se conectarán? |  | Determina tipo de VPN (sitio a sitio vs. hub-and-spoke) |
| ¿Cuántos usuarios remotos se conectarán simultáneamente? |  | Dimensiona el concentrador VPN |
| ¿Qué ancho de banda hay disponible en cada sitio? |  | Define compresión, QoS, fragmentación |
| ¿Qué aplicaciones OT se accederán remotamente? |  | Define reglas de firewall y segmentación |
| ¿Hay requisitos de cumplimiento normativo? |  | Define cifrado, auditoría, retención de logs |
| ¿Cuál es la tolerancia al downtime? |  | Define redundancia y HA |
| ¿Hay restricciones de presupuesto? |  | Define hardware vs. software, cloud vs. on-prem |
| ¿Qué protocolos OT se utilizarán? |  | Modbus TCP, OPC UA, MQTT — define QoS |

| Aplicación | Ancho de banda por conexión | Conexiones simultáneas | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| RDP / Escritorio remoto | 2-5 Mbps | 10 | 20-50 Mbps |
| SSH / Terminal | 0.1-0.5 Mbps | 20 | 2-10 Mbps |
| SCADA (lectura de valores) | 0.05-0.2 Mbps | 5 | 0.25-1 Mbps |
| Transmisión de video CCTV | 2-8 Mbps | 3 | 6-24 Mbps |
| Transferencia de archivos | 5-20 Mbps | 5 | 25-100 Mbps |
| Correo / Web | 0.5-2 Mbps | 50 | 25-100 Mbps |
| **Total estimado** |  |  | **78-285 Mbps** |

| Dispositivo | Throughput VPN | Túneles simultáneos | Interfaz OT | Precio aprox. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Fortinet FortiGate 60F** | 6 Gbps | 10,000 | Puertos serie, Modbus | $1,500 |
| **Cisco ISR 4331** | 5 Gbps | 5,000 | — | $2,000 |
| **Palo Alto PA-440** | 5 Gbps | 10,000 | — | $3,000 |
| **Siemens SCALANCE SC646-2C** | 1 Gbps | 1,000 | Profinet, Modbus TCP | $4,000 |
| **Moxa EDR-G903** | 1 Gbps | 200 | Modbus, EtherNet/IP | $2,500 |
| **Sophos XGS 2100** | 3.6 Gbps | 5,000 | — | $1,800 |
| **WatchGuard Firebox T40** | 5.4 Gbps | 4,000 | — | $1,200 |

| Software | Tipo | Costo | Ventajas | Desventajas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **OpenVPN** | Open Source | Gratuito (comercial: $70/servidor) | Flexible, multiplataforma, comunitario | Configuración manual, rendimiento medio |
| **WireGuard** | Open Source | Gratuito | Extremadamente rápido, código mínimo | Sin cliente Windows nativo (usawg), menos maduro |
| **IPSec (strongSwan)** | Open Source | Gratuito | Estándar de la industria, interoperable | Configuración compleja |
| **Tailscale** | Comercial (freemium) | Gratis-5/user; $12/user/mes | Sin configuración de firewall, mesh | Dependencia de servicio cloud |
| **ZeroTier** | Open Source/Comercial | Gratis hasta 25 dispositivos | P2P mesh, fácil setup | Menos control granular |

| Paso | Acción | Detalles |
| --- | --- | --- |
| 1 | Descargar FortiClient | Desde el portal SSL VPN del firewall o desde forti.com |
| 2 | Instalar con permisos de administrador | Ejecutar instalador como admin |
| 3 | Abrir FortiClient | Seleccionar pestaña "VPN" |
| 4 | Configurar conexión | Nombre: VPN-Corporativa, Gateway: 200.1.1.1 |
| 5 | Seleccionar tipo de autenticación | Usuario/Contraseña + Certificado (si aplica) |
| 6 | Ingresar credenciales |  |
| 7 | Conectar | Hacer clic en "Conectar" |
| 8 | Verificar conexión | IP asignada del pool, ping a red interna |

| Paso | Acción | Herramienta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Configurar servidor RADIUS | FreeRADIUS o NPS en Windows Server |
| 2 | Instalar Google Authenticator / Microsoft Authenticator | En el teléfono del usuario |
| 3 | Vincular usuario con MFA | En el servidor RADIUS, generar semilla |
| 4 | Configurar el firewall para usar RADIUS | Firewall → Authentication → RADIUS Server |
| 5 | Probar autenticación | Conectar VPN → ingresar código MFA |

| Rol | Red de origen (VPN) | Red destino permitida | Puertos permitidos | Horario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ingeniero de automatización** | Pool remoto | VLAN 100 (SCADA) | 443, 4840 (OPC UA) | Lun-Vie 7am-7pm |
| **Administrador de sistemas** | Pool remoto | VLAN 10 (Servidores) | 3389 (RDP), 22 (SSH), 443 | 24/7 |
| **Técnico de campo** | Pool remoto | VLAN 200 (Controladores) | 443, 502 (Modbus) | Lun-Sab 6am-6pm |
| **Soporte externo (proveedor)** | Pool remoto | VLAN 30 (DMZ específica) | 443 | Con cita previa |
| **Dirección / Gerencia** | Pool remoto | VLAN 10 + VLAN 20 | 443, 3389 | 24/7 |

| # | Prueba | Procedimiento | Resultado esperado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Establecimiento del túnel | Verificar SA activos en ambos lados | Túnel UP, SA activos |  |
| 2 | Ping end-to-end | Ping desde host origen a host destino | 100% paquetes recibidos |  |
| 3 | Latencia del túnel | Medir latencia con ping o traceroute | < 50ms interplanta |  |
| 4 | Throughput VPN | iPerf3 entre ambos extremos | > 80% del ancho de banda disponible |  |
| 5 | Acceso a SCADA | Conectar VPN → abrir HMI remotamente | HMI funcional, lectura de valores OK |  |
| 6 | Autenticación MFA | Conectar con usuario + contraseña + código MFA | Conexión exitosa |  |
| 7 | Denegación de acceso | Intentar acceder a red no autorizada | Conexión denegada |  |
| 8 | Failover | Simular caída del túnel primario | Túnel secundario se activa |  |
| 9 | Re-conexión automática | Reconectar después de pérdida de red | Reconexión sin intervención manual |  |
| 10 | Auditoría de logs | Verificar registros de conexión | Todos los accesos registrados |  |

| Métrica | Umbral de alerta | Acción |
| --- | --- | --- |
| **Disponibilidad del túnel** | < 99.9% | Verificar conectividad, reiniciar SA |
| **Latencia promedio** | > 100ms | Revisar ruta, ISP, saturación |
| **Packet loss** | > 1% | Revisar calidad de enlace |
| **Throughput** | < 50% del esperado | Verificar QoS, saturación, fragmentación |
| **Conexiones simultáneas** | > 80% de capacidad | Escalar concentrador |
| **Intentos de autenticación fallidos** | > 10 en 5 min | Posible ataque, revisar logs |
| **Uso de CPU del firewall** | > 80% | Considerar upgrade o distribuir carga |

| Frecuencia | Tarea |
| --- | --- |
| **Diaria** | Revisar alertas de tunnels caídos, revisar logs de seguridad |
| **Semanal** | Revisar métricas de rendimiento, verificar sincronización de configuración |
| **Mensual** | Aplicar actualizaciones de firmware, revisar políticas de acceso |
| **Trimestral** | Realizar auditoría de accesos, rotar claves PSK, revisar certificados |
| **Semestral** | Realizar prueba de failover, revisar plan de disaster recovery VPN |
| **Anual** | Auditoría completa de seguridad VPN, renovar certificados, actualizar documentación |

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| **Situación** | Planta a 200 km de oficina central, necesidad de acceso remoto a SCADA |
| **Solución** | IPSec Site-to-Site + SSL VPN para usuarios remotos |
| **Hardware** | FortiGate 60F (planta) + FortiGate 100F (oficina) |
| **Protocolos** | Modbus TCP (lectura SCADA), OPC UA (datos historiador), RDP |
| **Resultado** | Acceso remoto seguro, monitoreo 24/7, reducción de viajes 70% |

| Aspecto | Detalle |
| --- | --- |
| **Situación** | Empresa con 15 plantas en Latinoamérica |
| **Solución** | Hub-and-spoke con SD-WAN + IPSec |
| **Hardware** | Cisco ISR en cada planta + vManage centralizado |
| **Segmentación** | Cada planta tiene VLANs propias, centralización de datos |
| **Resultado** | Gestión centralizada, 99.95% disponibilidad, reducción de costos 40% vs. MPLS |

| Problema | Causa probable | Solución |
| --- | --- | --- |
| Túnel no se establece | Clave PSK incorrecta, IKE proposal mismatch | Verificar claves y propuestas en ambos lados |
| Túnel se levanta pero no hay tráfico | Reglas de firewall bloqueando | Revisar reglas inter-zona del firewall |
| Alta latencia en VPN | Ruta no óptima, ISP congestión | traceroute, cambiar ISP o usar Direct Connect |
| Desconexiones frecuentes | DPD mal configurado, inestabilidad del enlace | Ajustar DPD, habilitar keepalive |
| lentitud extrema | Sin QoS, tráfico OT compitiendo con IT | Configurar priorización de tráfico OT |
| No puede acceder a SCADA desde VPN | Autenticación fallida, protocolo bloqueado | Verificar credenciales, abrir puertos Modbus/OPC |
| Túnel cae durante backup grandes | Saturación de enlace, MTU incorrecto | Ajustar MTU, fragmentar, limitar velocidad del backup |
| Multi-factor no funciona | RADIUS mal configurado, hora desincronizada | Verificar servidor RADIUS, sincronizar NTP |

| # | Verificación | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Túnel IPSec/SSL estable y estable | ☐ |
| 2 | Cifrado AES-256 verificado | ☐ |
| 3 | Autenticación multifactor habilitada | ☐ |
| 4 | Reglas de firewall configuradas (menor privilegio) | ☐ |
| 5 | Segmentación IT/OT funcionando | ☐ |
| 6 | Throughput y latencia dentro de SLA | ☐ |
| 7 | Logs de auditoría activos y enviados a SIEM | ☐ |
| 8 | Failover probado y funcionando | ☐ |
| 9 | Documentación actualizada | ☐ |
| 10 | Equipo de soporte capacitado | ☐ |
| 11 | Plan de disaster recovery VPN documentado | ☐ |
| 12 | Mantenimiento preventivo programado | ☐ |