NERC CIP — Estándares de Protección de Infraestructura Crítica

# 1. Introducción y Alcance

**NERC CIP** (North American Electric Reliability Corporation Critical Infrastructure Protection) es un conjunto de estándares de ciberseguridad y seguridad física obligatorios para el **Bulk Electric System (BES)** de América del Norte. Estos estándares son legalmente exigidos por la **FERC** (Federal Energy Regulatory Commission) en Estados Unidos y por autoridades regulatorias equivalentes en Canadá y México.

## 1.1 Importancia de NERC CIP

**Obligatorio:** No es voluntario — el incumplimiento resulta en multas

**Multas:** Hasta $1,000,000 por día por violación

**Alcance:** Cubre generación, transmisión y distribución de alta tensión

**Evolución:** Se actualiza regularmente para abordar nuevas amenazas

## 1.2 Estructura de los Estándares NERC CIP

---

# 2. CIP-002: Identificación y Clasificación de Activos BES

## 2.1 Objeto

Establecer y mantener un inventario de activos BES que requieren protección bajo los estándares NERC CIP.

## 2.2 Requisitos

## 2.3 Categorías de Activos

## 2.4 Métodos de Identificación

**Método de alta confiabilidad:** Identificación basada en criterios específicos del estándar

**Método de especificación del autoridad:** Designación por la autoridad reguladora

**Lista de verificación:** Utilización de listas predefinidas

---

# 3. CIP-003: Seguridad de la Información

## 3.1 Objeto

Establecer y documentar políticas de seguridad de la información para proteger la información y los sistemas de información BES.

## 3.2 Requisitos

## 3.3 Controles de Seguridad

---

# 4. CIP-004: Seguridad del Personal

## 4.1 Objeto

Gestionar la seguridad del personal con acceso a activos BES protegidos.

## 4.2 Requisitos

## 4.3 Requisitos de Capacitación

---

# 5. CIP-005: Seguridad de la Red Electrónica

## 5.1 Objeto

Proteger la red electrónica BES contra accesos no autorizados y amenazas.

## 5.2 Requisitos

## 5.3 Arquitectura de Red NERC CIP

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

│              RED ELECTRÓNICA BES                          │

│                                                          │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │         Zona de Red BES                           │  │

│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐       │  │

│  │  │ SCADA    │  │ HMI      │  │ EWS      │       │  │

│  │  │ Server   │  │ Operator │  │ Engineer │       │  │

│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘       │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                          │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │         Zona de Red No BES                        │  │

│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐  ┌──────────┐       │  │

│  │  │ Corporate│  │ Email    │  │ Web      │       │  │

│  │  │ Network  │  │ Server   │  │ Server   │       │  │

│  │  └──────────┘  └──────────┘  └──────────┘       │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

│                                                          │

│  ┌───────────────────────────────────────────────────┐  │

│  │         Zona de Acceso Remoto                     │  │

│  │  ┌──────────┐  ┌──────────┐                      │  │

│  │  │ VPN      │  │ Jump     │                      │  │

│  │  │ Gateway  │  │ Server   │                      │  │

│  │  └──────────┘  └──────────┘                      │  │

│  └───────────────────────────────────────────────────┘  │

└─────────────────────────────────────────────────────────┘

## 5.4 Controles de Red

---

# 6. CIP-006: Seguridad Física del Centro de Control

## 6.1 Objeto

Proteger físicamente los centros de control BES y los activos críticos.

## 6.2 Requisitos

## 6.3 Controles Físicos

---

# 7. CIP-007: Seguridad de los Sistemas BES

## 7.1 Objeto

Proteger los sistemas BES contra vulnerabilidades técnicas.

## 7.2 Requisitos

## 7.3 Hardening de Sistemas

---

# 8. CIP-008: Reporte y Respuesta a Incidentes

## 8.1 Objeto

Establecer planes y procedimientos para reportar y responder a incidentes de ciberseguridad BES.

## 8.2 Requisitos

## 8.3 Clasificación de Incidentes

## 8.4 Flujo de Respuesta a Incidentes

┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────┐

│Detección │───►│Análisis  │───►│Contención│───►│Erradicación│

│          │    │          │    │          │    │          │

└──────────┘    └──────────┘    └──────────┘    └──────────┘

│

▼

┌──────────┐    ┌──────────┐    ┌──────────────────────────┐

│Lecciones │◄───│Recuperación│◄───│Mejoras                   │

│Aprendidas│    │          │    │                          │

└──────────┘    └──────────┘    └──────────────────────────┘

---

# 9. CIP-009: Recuperación de Activos BES

## 9.1 Objeto

Asegurar la recuperación de activos BES críticos ante desastres o fallas.

## 9.2 Requisitos

## 9.3 Elementos del Plan de Recuperación

---

# 10. CIP-010: Cambios en la Configuración

## 10.1 Objeto

Gestionar cambios en la configuración de activos BES protegidos.

## 10.2 Requisitos

## 10.3 Tipos de Cambios

---

# 11. CIP-011: Protección de Información

## 11.1 Objeto

Proteger la información de configuración y operación de activos BES.

## 11.2 Requisitos

---

# 12. CIP-012: Comunicaciones entre Entidades

## 12.1 Objeto

Proteger las comunicaciones de datos entre entidades reguladas.

## 12.2 Requisitos

---

# 13. CIP-013: Gestión de Cadena de Suministro

## 13.1 Objeto

Mitigar riesgos de ciberseguridad en la cadena de suministro de activos BES.

## 13.2 Requisitos

## 13.3 Evaluación de Proveedores

---

# 14. CIP-014: Seguridad Física

## 14.1 Objeto

Identificar y proteger instalaciones críticas de transmisión contra amenazas físicas.

## 14.2 Requisitos

---

# 15. Proceso de Cumplimiento

## 15.1 Ciclo de Cumplimiento

┌──────────────────┐

│ 1. IDENTIFICACIÓN│

│ • Activos BES    │

│ • Clasificación  │

│ • Alcance        │

└────────┬─────────┘

│

▼

┌──────────────────┐

│ 2. EVALUACIÓN    │

│ • Gap analysis   │

│ • Riesgos        │

│ • Prioridades    │

└────────┬─────────┘

│

▼

┌──────────────────┐

│ 3. IMPLEMENTACIÓN│

│ • Controles      │

│ • Procedimientos │

│ • Documentación  │

└────────┬─────────┘

│

▼

┌──────────────────┐

│ 4. MONITOREO     │

│ • Auditorías     │

│ • Métricas       │

│ • Reportes       │

└────────┬─────────┘

│

▼

┌──────────────────┐

│ 5. MEJORA        │

│ • Acciones       │

│ • Actualizaciones│

│ • Lecciones      │

└──────────────────┘

## 15.2 Auditorías de Cumplimiento

## 15.3 Sanciones por Incumplimiento

---

# 16. Lista de Verificación de Cumplimiento

## 16.1 CIP-002: Identificación de Activos

[ ] Inventario completo de activos BES

[ ] Clasificación de impacto documentada

[ ] Revisión anual de clasificaciones

[ ] Documentación de criterios de clasificación

## 16.2 CIP-003: Seguridad de la Información

[ ] Políticas documentadas y aprobadas

[ ] Personal responsable designado

[ ] Revisión anual de políticas

[ ] Aprobación de alta dirección

## 16.3 CIP-004: Seguridad del Personal

[ ] Verificación de antecedentes completada

[ ] Capacitación inicial realizada

[ ] Capacitación anual programada

[ ] Revocación de acceso procesada

## 16.4 CIP-005: Seguridad de Red

[ ] Red BES documentada

[ ] Segmentación implementada

[ ] Control de acceso a red activo

[ ] Monitoreo de red funcionando

## 16.5 CIP-006: Seguridad Física

[ ] Nivel de protección definido

[ ] Controles físicos implementados

[ ] Monitoreo de acceso activo

[ ] Registros de acceso retenidos

## 16.6 CIP-007: Seguridad de Sistemas

[ ] Parches de seguridad aplicados

[ ] Servicios innecesarios deshabilitados

[ ] Control de acceso por servicio activo

[ ] Logs de seguridad funcionando

---

# 17. Referencias y Recursos

## 17.1 Documentos de Referencia

**NERC CIP Standards:** `https://www.nerc.com/pa/Stand/Reliability%20Standards/CIP-002-014.pdf`

**FERC Orders:** Órdenes regulatorias

**E-ISAC:** Electricity Information Sharing and Analysis Center

**NERC Alert:** Notificaciones de seguridad

## 17.2 Herramientas de Cumplimiento

**Compliance Manager:** Gestión de cumplimiento

**GRC Platforms:** Governance, Risk, Compliance

**Vulnerability Scanners:** Escaneo de vulnerabilidades

**SIEM:** Security Information and Event Management

## 17.3 Organizaciones Relacionadas

**NERC:** North American Electric Reliability Corporation

**FERC:** Federal Energy Regulatory Commission

**E-ISAC:** Electricity Information Sharing and Analysis Center

**CISA:** Cybersecurity and Infrastructure Security Agency

---

*Documento generado como recurso educativo del proyecto EVOLUCIÓN DE IT A OT.*

*Para consultas sobre implementación, consultar los volúmenes correspondientes de la colección.*

| Estándar | Nombre | Alcance Principal |
| --- | --- | --- |
| **CIP-002** | Identificación y clasificación de activos BES | Inventario de activos críticos |
| **CIP-003** | Seguridad de la información | Políticas y procedimientos |
| **CIP-004** | Seguridad del personal | Capacitación y concienciación |
| **CIP-005** | Seguridad de la red electrónica | Segmentación de red |
| **CIP-006** | Seguridad física del centro de control | Protección física |
| **CIP-007** | Seguridad de los sistemas BES | Hardening de sistemas |
| **CIP-008** | Reporte y respuesta a incidentes | Gestión de incidentes |
| **CIP-009** | Recuperación de activos BES | Continuidad del negocio |
| **CIP-010** | Cambios en la configuración | Gestión de cambios |
| **CIP-011** | Protección de información | Seguridad de datos |
| **CIP-012** | Comunicaciones entre entidades | Seguridad inter-organizacional |
| **CIP-013** | Gestión de cadena de suministro | Seguridad de proveedores |
| **CIP-014** | Seguridad física | Evaluación de amenazas físicas |

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| **R1** | Identificar y documentar todos los activos BES en el alcance |
| **R2** | Clasificar activos según criticidad |
| **R3** | Mantener inventario actualizado |
| **R4** | Revisar clasificaciones periódicamente |

| Categoría | Descripción | Ejemplos |
| --- | --- | --- |
| **Alto impacto** | Activos cuya falla causaría impacto significativo | Centros de control regional, subestaciones >500kV |
| **Medio impacto** | Activos con impacto moderado | Subestaciones 200-500kV, generación >75MW |
| **Bajo impacto** | Activos con impacto limitado | Subestaciones <200kV, generación <75MW |

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| **R1** | Documentar políticas de seguridad de la información |
| **R2** | Designar personal responsable de seguridad |
| **R3** | Revisar y actualizar políticas anualmente |
| **R4** | Asegurar que las políticas sean aprobadas por la alta dirección |

| Área | Controles Requeridos |
| --- | --- |
| **Concienciación** | Programa de capacitación para todo el personal |
| **Clasificación** | Clasificación de información por sensibilidad |
| **Control de acceso** | Principio de mínimo privilegio |
| **Cifrado** | Protección de datos sensibles |
| **Integridad** | Protección contra modificaciones no autorizadas |
| **Disponibilidad** | Acceso a información crítica cuando se necesita |

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| **R1** | Verificación de antecedentes antes del acceso |
| **R2** | Capacitación en seguridad antes del acceso |
| **R3** | Capacitación continua anual |
| **R4** | Revocación de acceso inmediata al terminate |
| **R5** | Mapeo de roles y responsabilidades |
| **R6** | Control de acceso de contratistas |

| Tema | Frecuencia | Duración Mínima |
| --- | --- | --- |
| Seguridad de la información | Anual | 1 hora |
| Seguridad física | Anual | 1 hora |
| Respuesta a incidentes | Anual | 1 hora |
| Procedimientos de emergencia | Anual | 1 hora |
| Cambios en políticas | Según necesidad | Variable |

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| **R1** | Documentar red electrónica BES |
| **R2** | Segmentar red electrónica BES |
| **R3** | Controlar acceso a red electrónica BES |
| **R4** | Monitorear acceso a red electrónica BES |

| Control | Descripción | Implementación |
| --- | --- | --- |
| **Firewall** | Filtrado de tráfico | Reglas específicas por zona |
| **IDS/IPS** | Detección de intrusiones | Monitoreo de tráfico anómalo |
| **VPN** | Acceso remoto seguro | IPSec o SSL VPN |
| **Autenticación** | Control de acceso a red | 802.1X, certificados |
| **Segmentación** | Separación de tráfico | VLANs, subredes |

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| **R1** | Definir nivel de protección física requerido |
| **R2** | Implementar controles de acceso físico |
| **R3** | Monitorear acceso físico |
| **R4** | Registrar y retener registros de acceso |
| **R5** | Mantener controles físicos |

| Control | Descripción | Nivel de Impacto |
| --- | --- | --- |
| **Cerraduras de puertas** | Control de acceso a instalaciones | Todos |
| **Control de acceso con tarjeta** | Sistema de identificación | Alto/Medio |
| **Biometría** | Identificación biométrica | Alto |
| **CCTV** | Videovigilancia continua | Alto/Medio |
| **Guardias de seguridad** | Presencia física | Alto |
| **Alarmas intrusion** | Detección de acceso no autorizado | Alto/Medio |
| **Control de visitantes** | Registro y escort | Todos |

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| **R1** | Parchar sistemas BES |
| **R2** | Desactivar servicios innecesarios |
| **R3** | Controlar acceso por servicio |
| **R4** | Log de eventos de seguridad |
| **R5** | Antivirus/antimalware |
| **R6** | Monitoreo de seguridad |
| **R7** | Gestión de credenciales |

| Categoría | Controles Requeridos |
| --- | --- |
| **Sistema operativo** | Parches de seguridad, configuración CIS |
| **Aplicaciones** | Versión actualizada, configuración segura |
| **Servicios de red** | Solo servicios esenciales habilitados |
| **Cuentas de usuario** | Contraseñas fuertes, expiración |
| **Registro de eventos** | Logs centralizados, retención 90 días |
| **Control de acceso** | Autenticación, autorización |

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| **R1** | Plan de respuesta a incidentes documentado |
| **R2** | Capacitación en respuesta a incidentes |
| **R3** | Ejercicios de respuesta anuales |
| **R4** | Reporte de incidentes a E-ISAC |
| **R5** | Coordinación con entidades externas |

| Severidad | Descripción | Tiempo de Reporte |
| --- | --- | --- |
| **Alta** | Impacto en operación BES | 1 hora |
| **Media** | Potencial de impacto | 24 horas |
| **Baja** | Sin impacto inmediato | 72 horas |

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| **R1** | Plan de recuperación documentado |
| **R2** | Respaldos de información y software |
| **R3** | Almacenamiento seguro de respaldos |
| **R4** | Pruebas de recuperación anuales |
| **R5** | Actualización del plan de recuperación |

| Elemento | Descripción |
| --- | --- |
| **Objetivos de recuperación** | RTO y RPO para cada activo |
| **Procedimientos** | Pasos detallados de recuperación |
| **Responsables** | Personal asignado a cada tarea |
| **Recursos** | Hardware, software, datos necesarios |
| **Comunicación** | Notificación a stakeholders |
| **Pruebas** | Validación periódica del plan |

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| **R1** | Proceso documentado de gestión de cambios |
| **R2** | Aprobación de cambios antes de implementar |
| **R3** | Documentación de cambios |
| **R4** | Verificación post-cambio |
| **R5** | Inventario actualizado después de cambios |

| Tipo | Nivel de Aprobación | Documentación |
| --- | --- | --- |
| **Emergencia** | Gerente de seguridad | Post-facto |
| **Estándar** | Comité de cambios | Completa |
| **Mayor** | Alta dirección + seguridad | Completa + análisis |

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| **R1** | Clasificar información BES |
| **R2** | Acceso basado en clasificación |
| **R3** | Protección de información en movimiento |
| **R4** | Protección de información en reposo |
| **R5** | Eliminación segura de información |

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| **R1** | Identificar comunicaciones entre entidades |
| **R2** | Proteger comunicaciones en tránsito |
| **R3** | Monitorear comunicaciones |
| **R4** | Reportar intentos de acceso no autorizado |

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| **R1** | Plan de gestión de cadena de suministro |
| **R2** | Evaluación de riesgos de proveedores |
| **R3** | Monitoreo de proveedores |
| **R4** | Verificación de integridad de productos |

| Criterio | Descripción |
| --- | --- |
| **Seguridad del código** | Prácticas de desarrollo seguro |
| **Gestión de vulnerabilidades** | Proceso de divulgación |
| **Integridad del producto** | Verificación de hash/firma |
| **Seguridad en la entrega** | Protección durante transporte |
| **Soporte de seguridad** | Parches y actualizaciones |

| Requisito | Descripción |
| --- | --- |
| **R1** | Evaluar amenazas físicas |
| **R2** | Identificar instalaciones críticas |
| **R3** | Desarrollar plan de protección |
| **R4** | Implementar controles físicos |
| **R5** | Coordinar con autoridades |

| Tipo | Frecuencia | Alcance |
| --- | --- | --- |
| **Interna** | Anual | Todos los estándares |
| **Externa** | Según calendario | Muestreo |
| **Sorpresa** | Random | Variable |
| **Post-incidente** | Post-evento | Relevante |

| Nivel | Descripción | Multa Estimada |
| --- | --- | --- |
| **Leve** | Incumplimiento menor | $1,000–$10,000/día |
| **Moderado** | Incumplimiento significativo | $10,000–$100,000/día |
| **Grave** | Incumplimiento grave | $100,000–$1,000,000/día |
| **Crítico** | Riesgo para el sistema eléctrico | Hasta $1M/día + remedación |