## Datos
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
1.1.1 | **[CRÍTICO]** El área de servidores/OT tiene control de acceso con tarjeta biométrica o PIN
1.1.2 | Existe registro de acceso (bitácora digital o física) a áreas sensibles
1.1.3 | Las cámaras de vigilancia cubren todas las entradas al área OT
1.1.4 | El sistema de grabación de cámaras tiene retención mínima de 90 días
1.1.5 | Los visitantes deben ser acompañados y registrarse al ingresar
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
1.2.1 | **[CRÍTICO]** El sistema de climatización (HVAC) mantiene temperatura entre 18-24°C
1.2.2 | Existe sistema de detección y extinción de incendios en el área de servidores
1.2.3 | Los extinguidores están vigentes y en ubicación correcta
1.2.4 | El sistema de supresión de incendios usa gas limpio (FM-200, Novec) para salas de cómputo
1.2.5 | Existe protección contra descargas eléctricas (puesta a tierra, UPS)
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
1.3.1 | No hay tuberías de agua sobre equipos críticos de IT/OT
1.3.2 | Existe detector de humedad o inundación en sala de servidores
1.3.3 | Los cables están elevados del suelo o en bandejas protegidas
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
2.1.1 | **[CRÍTICO]** Existe segmentación entre red corporativa (IT) y red de planta (OT)
2.1.2 | Se utiliza DMZ (zona desmilitarizada) para comunicación IT/OT
2.1.3 | Los dispositivos OT están en VLANs dedicadas separadas de IT
2.1.4 | Existe un diagrama de red actualizado que refleje la topología real
2.1.5 | Los switches gestionables tienen puertos no utilizados deshabilitados
2.1.6 | El tráfico entre zonas IT/OT pasa por firewall industrial con inspección profunda
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
2.2.1 | **[CRÍTICO]** Firewall perimetral instalado con reglas documentadas y revisadas
2.2.2 | Las reglas de firewall siguen el principio de menor privilegio
2.2.3 | Existe IDS/IPS en la red OT para detección de intrusiones
2.2.4 | El tráfico saliente está filtrado (whitelist de destinos permitidos)
2.2.5 | Existe protección DDoS en el punto de enlace a internet
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
2.3.1 | Existe sistema de monitoreo de tráfico de red (NetFlow, sFlow)
2.3.2 | Las alertas de red anómalas llegan al equipo de seguridad
2.3.3 | Se realizan escaneos de vulnerabilidades de red mensualmente
2.3.4 | Los dispositivos de red tienen firmware actualizado
2.3.5 | Existe registro de inventario de dispositivos conectados a la red
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
2.4.1 | Las redes WiFi industriales usan WPA3 o WPA2-Enterprise con RADIUS
2.4.2 | La red de invitados está completamente aislada de la red OT
2.4.3 | No existen accesos WiFi no autorizados (rogue access points)
2.4.4 | Se realizan auditorías periódicas de redes inalámbricas
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
3.1.1 | **[CRÍTICO]** Todos los sistemas operativos tienen parches de seguridad actualizados
3.1.2 | Existe un proceso documentado de gestión de parches (test → aprobación → despliegue)
3.1.3 | Los sistemas OT sin soporte (EOL) tienen planes de mitigación o reemplazo
3.1.4 | Los parches críticos se aplican dentro de 72 horas de publicación
3.1.5 | Existe un inventario de software con versiones y estados de parche
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
3.2.1 | **[CRÍTICO]** Los servidores siguen guías de hardening (CIS Benchmark o equivalente)
3.2.2 | Servicios innecesarios están deshabilitados en todos los sistemas
3.2.3 | Las contraseñas predeterminadas de fabricante han sido cambiadas
3.2.4 | El acceso root/administrador se realiza solo cuando es necesario
3.2.5 | Existen políticas de bloqueo de cuenta después de 5 intentos fallidos
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
3.3.1 | **[CRÍTICO]** Todos los sistemas Windows tienen antivirus/EDR actualizado
3.3.2 | Las definiciones de virus se actualizan al menos diariamente
3.3.3 | Los sistemas Linux tienen herramientas de detección de malware
3.3.4 | Se realizan escaneos completos semanales en todos los endpoints
3.3.5 | Existen políticas de exclusión para aplicaciones OT validadas
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
3.4.1 | **[CRÍTICO]** Todos los sistemas envían logs a un servidor SIEM centralizado
3.4.2 | Los logs retienen información mínima de 12 meses
3.4.3 | Los logs están protegidos contra manipulación (integridad verificable)
3.4.4 | Se revisan alertas del SIEM diariamente
3.4.5 | Existe un proceso de respuesta a incidentes documentado y probado
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
4.1.1 | **[CRÍTICO]** Existe directorio centralizado (Active Directory, LDAP) para autenticación
4.1.2 | Se aplica autenticación multifactor (MFA) para accesos remotos
4.1.3 | Los privilegios de acceso siguen el principio de menor privilegio
4.1.4 | Se realizan revisiones de acceso trimestralmente
4.1.5 | Las cuentas de servicio no tienen interacción humana y contraseñas rotadas
4.1.6 | El acceso de administrador requiere salt (jump server) o bastión
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
4.2.1 | **[CRÍTICO]** Los datos críticos están cifrados en reposo (AES-256)
4.2.2 | **[CRÍTICO]** Las comunicaciones sensibles usan cifrado en tránsito (TLS 1.3, IPSec)
4.2.3 | Existe clasificación de datos (público, interno, confidencial, restringido)
4.2.4 | Se realizan backups diarios con verificación de integridad
4.2.5 | Los backups se almacenan offsite y se prueban trimestralmente
4.2.6 | Existe un plan de retención y destrucción segura de datos
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
4.3.1 | Las aplicaciones propias pasan por revisión de seguridad antes de producción
4.3.2 | Se realizan pruebas de penetración anualmente en aplicaciones críticas
4.3.3 | Los parámetros de seguridad de aplicaciones OT están configurados según vendor
4.3.4 | Existe control de versiones para configuraciones y código fuente
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
5.1.1 | **[CRÍTICO]** Existe un Plan de Respuesta a Incidentes documentado y actualizado
5.1.2 | El equipo de respuesta tiene roles y responsabilidades definidos
5.1.3 | Existe un proceso de escalamiento con tiempos de respuesta definidos
5.1.4 | Se realizan simulacros de respuesta a incidentes al menos semestralmente
5.1.5 | Existe comunicación con entes externos (CERT, proveedores, autoridades)
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
5.2.1 | **[CRÍTICO]** Existe Plan de Continuidad del Negocio (BCP) actualizado
5.2.2 | Existe Plan de Recuperación ante Desastres (DRP) con objetivos definidos
5.2.3 | Se realizan pruebas de recuperación al menos anualmente
5.2.4 | Existe infraestructura de respaldo (failover, réplica) para sistemas críticos
5.2.5 | Los proveedores críticos tienen planes de continuidad propios verificados
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
5.3.1 | El personal de OT recibe capacitación en ciberseguridad anualmente
5.3.2 | Se realizan simulacros de phishing al menos trimestralmente
5.3.3 | Existe un programa de concienciación de seguridad continuo
5.3.4 | Los nuevos empleados reciben inducción de seguridad antes de acceder a sistemas
5.3.5 | Existen políticas de uso aceptable firmadas por todo el personal
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
6.1.1 | **[CRÍTICO]** Existe una Política de Seguridad de la Información aprobada por dirección
6.1.2 | Las políticas se revisan y actualizan anualmente
6.1.3 | Existen procedimientos operativos estándar (SOP) para procesos críticos
6.1.4 | Las políticas comunicadas a todo el personal relevante
6.1.5 | Existe un marco de referencia de seguridad adoptado (ISO 27001, NIST CSF, IEC 62443)
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
6.2.1 | Se realiza un análisis de riesgos de seguridad al menos anualmente
6.2.2 | Existe un registro de riesgos con tratamiento asignado y fechas
6.2.3 | Los riesgos de seguridad OT están integrados en el proceso corporativo
6.2.4 | Se realizan auditorías internas de seguridad programadas
6.2.5 | Los hallazgos de auditoría tienen planes de remediación con seguimiento
# | Punto de verificación | Estado | Evidencia | Observaciones
6.3.1 | Los contratistas con acceso a sistemas OT tienen acuerdos de confidencialidad
6.3.2 | El acceso de terceros se controla y se revoca al finalizar el contrato
6.3.3 | Los proveedores de servicios críticos son evaluados anualmente
6.3.4 | Existen cláusulas de seguridad en todos los contratos con proveedores TI/OT
Categoría | Total de puntos | Cumple (C) | No cumple (NC) | No aplica (NA) | Parcial (P) | % Cumplimiento
1. Seguridad Física | 13
2. Seguridad de Red | 24
3. Sistemas y Servidores | 20
4. Aplicaciones y Datos | 20
5. Incidentes y Continuidad | 15
6. Cumplimiento y Gobernanza | 15
**TOTAL GENERAL** | **107** |  |  |  |  | **%**
Puntos críticos | Cumplidos | Total | Estado
| /9 |  | APROBADO / RECHAZADO
# | Hallazgo | Severidad | Categoría | Plan de remediación | Responsable | Fecha límite
1 |  | Alta / Media / Baja
2 |  | Alta / Media / Baja
3 |  | Alta / Media / Baja
4 |  | Alta / Media / Baja
5 |  | Alta / Media / Baja
Rol | Nombre | Firma | Fecha
Líder de auditoría
Auditor técnico
Responsable de seguridad
Gerente de TI/OT
Dirección General

## Metadatos
Archivo original | checklist_auditoria_seguridad.md
Fecha conversión | 2026-08-31
Formato original | Markdown