PLANTILLA DE AUTOEVALUACIÓN IEC 62443 — SEGURIDAD DE SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL

# INSTRUCCIONES DE USO

Esta plantilla cubre las **4 partes principales** del estándar IEC 62443 aplicables a la autoevaluación organizacional. Cada parte contiene:

**Requisito:** Identificador del requisito según IEC 62443

**Descripción:** Qué controla el requisito

**Niveles de madurez:** SL1 a SL4 (Security Level)

**Evidencia requerida:** Documentación o evidencia que demuestra cumplimiento

**Estado actual:** Evaluación del nivel alcanzado

**Brecha:** Diferencia entre nivel actual y nivel objetivo

**Plan de acción:** Acciones para cerrar la brecha

**Personalización:** Reemplace los campos entre corchetes `[...]` con la información de su organización.

---

# PARTE 1: IEC 62443-2-1 — REQUISITOS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD PARA EL USUARIO

## 1.1 Política de Seguridad de la Información

## 1.2 Gestión de Roles y Responsabilidades

## 1.3 Gestión de Activos y Ciclo de Vida

## 1.4 Gestión de Cambios

## 1.5 Gestión de Incidentes

## 1.6 Gestión de Vulnerabilidades

## 1.7 Formación y Concienciación

## 1.8 Auditoría y Cumplimiento

---

# PARTE 2: IEC 62443-3-2 — EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DISEÑO DE SEGURIDAD

## 2.1 Evaluación de Riesgos

## 2.2 Segmentación de Seguridad (Zonas y Conduits)

## 2.3 Requisitos de Seguridad por Zona

---

# PARTE 3: IEC 62443-3-3 — REQUISITOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

## 3.1 Control de Acceso

## 3.2 Integridad de Sistema

## 3.3 Integridad de Datos

## 3.4 Disponibilidad

## 3.5 Limitación de Efectos

## 3.6 Resolución de Eventos

## 3.7 Recursos de Gestión de Seguridad

---

# PARTE 4: IEC 62443-2-4 — REQUISITOS PARA PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y SERVICOS

## 4.1 Requisitos de Desarrollo Seguro

## 4.2 Requisitos de Entrega e Instalación

## 4.3 Requisitos de Soporte y Mantenimiento

---

# RESUMEN DE MADUREZ

## Evaluación Global

## Matriz de Priorización de Brechas

## Plan de Acción

---

# ANEXO A: ESCALA DE EVALUACIÓN

---

# ANEXO B: EJEMPLO DE EVALUACIÓN REAL — PLANTA QUÍMICA

---

> **Nota:** Esta plantilla debe ser completada conjuntamente por los equipos de seguridad OT, ingeniería de proceso y dirección. Los resultados deben validarse por un auditor certificado IEC 62443 antes de declarar conformidad.

> **Referencia:** IEC 62443-2-1:2010, IEC 62443-3-2:2020, IEC 62443-3-3:2013, IEC 62443-2-4:2015

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1-1 | Establecer política de seguridad de la información para sistemas de control | Definida | Documentada | Enforceada | Optimizada | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-1-2 | La política debe cubrir confidencialidad, integridad y disponibilidad | CIA básico | CIA intermedio | CIA avanzado | CIA completo | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-1-3 | Revisión y actualización periódica de la política | Anual | Semestral | Trimestral | Continua | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-1-4 | Aprobación por dirección ejecutiva | Sí | Sí | Sí | Sí con compromiso formal | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1-5 | Definir roles de seguridad para sistemas de control | Roles básicos | Roles documentados | Roles con RACI | Roles optimizados con ownership | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-1-6 | Asignar responsable de seguridad OT (CISO OT) | Designado | Tiempo parcial | Tiempo completo | Dedicado + equipo | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-1-7 | Separación de funciones entre operación y seguridad | Básica | Documentada | Automatizada | Optimizada | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1-8 | Inventario de activos de control | Lista manual | Base de datos | CMDB conDiscovery auto | CMDB + monitoreo continuo | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-1-9 | Clasificación de activos por criticidad | Básica (3 niveles) | 4 niveles | 5 niveles | Automatizada + riesgo | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-1-10 | Gestión del ciclo de vida de activos | Ad-hoc | Documentada | Proceso formal | Integrado con compras | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1-11 | Proceso formal de control de cambios | Ad-hoc | Documentado | CAB formal | Automatizado + auditado | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-1-12 | Evaluación de impacto de seguridad ante cambios | No evaluado | Check-list | Análisis formal | Análisis automatizado | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-1-13 | Rollback planificado para cada cambio | No | Opcional | Obligatorio | Automático | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1-14 | Procedimiento de respuesta a incidentes | No definido | Básico | Completo | Optimizado con playbooks | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-1-15 | Equipo de respuesta a incidentes (CSIRT) | No | Ad-hoc | Formal | 24/7 + SOC OT | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-1-16 | Notificación a partes interesadas | No | Post-incidente | <24h | Inmediata | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-1-17 | Análisis post-incidente (lecciones aprendidas) | No | Opcional | Obligatorio | Automatizado + métricas | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1-18 | Monitoreo de vulnerabilidades OT | No | Alertas de fabricante | Escaneo activo+pasivo | Escaneo + threat intelligence | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-1-19 | Remediación de vulnerabilidades | Ad-hoc | Según disponibilidad | Ventana OT definida | Parcheado automatizado | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-1-20 | Mitigación compensatoria cuando no hay parche | No | Documentada | Implementada | Monitoreada | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1-21 | Programa de formación en seguridad OT | No | Anual básico | Trimestral + roles | Continua + simulacros | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-1-22 | Concienciación en amenazas ICS | No | Email informativo | Campañas activas | Simulacros de phishing OT | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-1-23 | Certificación de personal técnico | No | Recomendada | Obligatoria | Renovación periódica | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1-24 | Auditorías internas de seguridad OT | No | Anual | Semestral | Continua + automatizada | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-1-25 | Auditorías externas independientes | No | Anual | Anual | Semestral | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-1-26 | Programa de pruebas de penetración | No | Anual | Semestral | Trimestral + red team | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-2-1 | Proceso formal de evaluación de riesgos OT | No | Anual básico | Semestral con metodología | Continua + automatizada | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-2-2 | Identificación de activos críticos OT | Ad-hoc | Lista manual | Análisis de criticidad | Análisis + dependencias | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-2-3 | Análisis de amenazas para ICS | No | Genérico | Específico para ICS | Inteligencia de amenazas | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-2-4 | Matriz de riesgos con criterios OT | No | Básica | Cuantitativa | Cuantitativa + automática | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-2-5 | Plan de tratamiento de riesgos | No | Documentado | Implementado | Monitoreado y optimizado | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-2-6 | Definición de zonas de seguridad OT | Red plana | VLANs básicas | Zonas por niveau Purdue | Microsegmentación | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-2-7 | Definición de conduits entre zonas | No | Whitelist básica | Conduits documentados | Conduits monitoreados | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-2-8 | Asignación de Security Level a cada zona | No | Subjetivo | Basado en riesgo | Basado en amenaza+riesgo | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-2-9 | iDMZ entre IT y OT | No | Básica | Completa | Optimizada + redundante | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-2-10 | Documentación de arquitectura de seguridad | No | Diagrama simple | Documento formal | Modelo actualizado continua | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-2-11 | Control de acceso por zona | Sin control | ACL básico | RBAC + MFA | Zero Trust | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-2-12 | Monitoreo de tráfico cross-zone | No | Logs básicos | IDS industrial | IDS/IPS + anomaly detection | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-2-13 | Cifrado de datos en tránsito cross-zone | No | TLS 1.2 | TLS 1.3 | Certificados + pinning | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-2-14 | Autenticación cross-zone | No | Credenciales | Certificados/client certs | MFA + certificate | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-3-1 | Control de acceso humanos a sistemas OT | Sin control | Cuentas individuales | MFA + RBAC | Zero Trust + UEBA | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-2 | Gestión de credenciales OT | Credenciales por defecto | Cambio en puesta en marcha | Gestión centralizada | Vault + rotación automática | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-3 | Control de acceso remoto OT | Sin acceso remoto | VPN básica | VPN + jump server | VPN + MFA + grabación + ventanas | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-4 | Segregación de funciones | No documentado | Roles básicos | RBAC formal | Automatizado con separación | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-5 | Gestión de cuentas de servicio | No aplicable | Cuentas dedicadas | Certificados | Managed identities | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-3-6 | Verificación de integridad de firmware | No | Manual post-update | Automatizado post-update | Arranque seguro + monitoreo | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-7 | Protección contra malware | Sin protección | AV básico en servidores | EDR industrial + IDS | EDR + IDS + sandboxing | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-8 | Control de dispositivos USB | Sin control | Prohibición total | Escaneo + whitelist | DLP + escaneo + registro | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-9 | Hardening de sistemas OT | Sin hardening | Checklist básico | CIS Benchmark OT | Hardening automatizado | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-10 | Gestión de parches OT | Sin parches | Manual periódico | Ventana OT formal | Automatizado con validación | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-3-11 | Integridad de datos de proceso | Sin verificación | Checksums básicos | Validación CRC + firma | Validación continua + blockchain | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-12 | Protección contra manipulación de PLCs | Sin protección | Password en PLC | Autenticación de programación | Firma de código + whitelist | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-13 | Registro de cambios en configuración | Sin registro | Logs locales | SIEM centralizado | SIEM + anomaly detection | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-3-14 | Protección contra DoS/DDoS | Sin protección | Firewall básico | IDS/IPS industrial | Mitigación automática | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-15 | Redundancia de sistemas críticos | Sin redundancia | Servidores en cluster | Redundancia N+1 | Redundancia geográfica | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-16 | Plan de recuperación ante desastres | Sin plan | Documentado | Probado anual | Automatizado + DR site | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-17 | Backup de configuraciones OT | Sin backup | Backup manual | Backup automatizado | Backup cifrado + offsite | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-18 | UPS y alimentación redundante | Sin UPS | UPS básico | UPS + generador | UPS + generador + monitorización | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-3-19 | Segmentación de red OT | Red plana | VLANs | Modelo Purdue | Microsegmentación Zero Trust | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-20 | Restricción de tráfico cross-zone | Sin restricción | Whitelist básica | Whitelist completa | App-aware filtering | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-21 | Contención de incidentes | Sin contención | Aislamiento manual | Playbooks de contención | Contención automatizada | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-3-22 | Detección de eventos de seguridad | Sin detección | Logs básicos | IDS + SIEM | IDS/IPS + SIEM + SOAR | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-23 | Investigación de eventos | Sin capacidad | Revisión manual | Equipo dedicado | Equipo 24/7 + herramientas | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-24 | Escalación de eventos | Sin escala | Ad-hoc | Proceso formal | Automatización + SLA | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-3-25 | Herramientas de seguridad OT disponibles | Ninguna | Básicas (AV, firewall) | Suite completa | Suite + SOC + threat intel | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 3-3-26 | Soporte de seguridad del fabricante | No contratado | Soporte reactivo | Soporte proactivo | Soporte dedicado + actualizaciones | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-4-1 | Proceso de desarrollo seguro (SDL) | No | Básico | Formal | Certificado (IEC 62443-4-1) | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-4-2 | Revisiones de código de seguridad | No | Opcional | Obligatorias | Automatizadas + manuales | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-4-3 | Pruebas de penetración del producto | No | Anual | Semestral | Continua | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-4-4 | Gestión de vulnerabilidades del producto | No | Alertas | Proceso formal | Coordinación con CERT | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-4-5 | Seguridad en la instalación del producto | Manual básico | Checklist | Procedimiento formal | Certificado de instalación | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-4-6 | Cambio de credenciales por defecto | Documentado | Obligatorio en instalación | Automatizado | Obligatorio + verificado | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-4-7 | Configuración segura por defecto | No | Recomendaciones | Perfil hardening | Perfil certificado | [X] | [X] | [Sí/No] |

| ID | Requisito | SL1 | SL2 | SL3 | SL4 | Nivel actual | Nivel objetivo | Brecha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-4-8 | Soporte de seguridad durante vida útil | No | Email | Soporte telefónico 24/7 | Soporte dedicado + onsite | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-4-9 | Distribución de parches de seguridad | No | Manual | Canal seguro automatizado | Actualización automática | [X] | [X] | [Sí/No] |
| 2-4-10 | Notificación de vulnerabilidades | No | Post-publicación | <72h | Inmediata | [X] | [X] | [Sí/No] |

| Parte IEC 62443 | Nivel actual promedio | Nivel objetivo | Brecha | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2-1: Gestión de seguridad del usuario** | [X] | [X] | [X] | [Alta/Media/Baja] |
| **3-2: Evaluación de riesgos y diseño** | [X] | [X] | [X] | [Alta/Media/Baja] |
| **3-3: Requisitos del sistema** | [X] | [X] | [X] | [Alta/Media/Baja] |
| **2-4: Requisitos para proveedores** | [X] | [X] | [X] | [Alta/Media/Baja] |
| **GLOBAL** | [X] | [X] | [X] | [Alta/Media/Baja] |

| Brecha identificada | Parte IEC 62443 | Severidad | Impacto en proceso | Costo estimado | Plazo recomendado | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descripción de brecha 1] | [X-X-X] | [Crítica/Alta/Media/Baja] | [Alto/Medio/Bajo] | [USD] | [Meses] | [Rol] |
| [Descripción de brecha 2] | [X-X-X] | [Crítica/Alta/Media/Baja] | [Alto/Medio/Bajo] | [USD] | [Meses] | [Rol] |
| [Descripción de brecha 3] | [X-X-X] | [Crítica/Alta/Media/Baja] | [Alto/Medio/Bajo] | [USD] | [Meses] | [Rol] |

| # | Acción | Requisito IEC 62443 | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin | Estado | Costo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Acción específica] | [ID del requisito] | [Nombre/rol] | [DD/MM/AAAA] | [DD/MM/AAAA] | [Pendiente/En progreso/Completado] | [USD] |
| 2 | [Acción específica] | [ID del requisito] | [Nombre/rol] | [DD/MM/AAAA] | [DD/MM/AAAA] | [Pendiente/En progreso/Completado] | [USD] |
| 3 | [Acción específica] | [ID del requisito] | [Nombre/rol] | [DD/MM/AAAA] | [DD/MM/AAAA] | [Pendiente/En progreso/Completado] | [USD] |

| Nivel | Significado | Descripción |
| --- | --- | --- |
| **1 — Inicial** | Procesos ad-hoc | No hay proceso formal; se actúa según necesidad |
| **2 — Repetible** | Procesos documentados | Existen procedimientos básicos documentados pero no formalizados |
| **3 — Definido** | Procesos formales | Procesos establecidos, documentados, comunicados y con responsables claros |
| **4 — Gestionado** | Procesos medidos | Procesos medidos con métricas, optimizados y auditados regularmente |
| **5 — Optimizado** | Mejora continua | Procesos en mejora continua con automatización y benchmarking |

| Requisito | Nivel actual | Evidencia encontrada | Brecha |
| --- | --- | --- | --- |
| 3-3-1 Control de acceso humano | 2 | Cuentas individuales pero sin MFA, credenciales compartidas detectadas | SL3 requiere MFA + RBAC formal |
| 3-2-6 Segmentación de seguridad | 2 | VLANs implementadas pero sin iDMZ, tráfico Nivel 5→Nivel 2 directo | SL3 requiere iDMZ + modelo Purdue |
| 3-3-19 Segmentación de red | 1 | Red OT plana, solo firewall perimetral | SL3 requiere segmentación completa |
| 2-1-14 Respuesta a incidentes | 1 | No hay procedimiento formal, respuesta ad-hoc | SL2 requiere procedimiento documentado |
| 3-3-22 Detección de eventos | 1 | Sin IDS/IPS, solo logs de firewall | SL3 requiere IDS industrial + SIEM |